РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ХАКАС  РЕСПУБЛИКАНЫН                             РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТİРİ				            АДМИНИСТРАЦИЯ

РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ	        УСТЬ-АБАКАНСКИЙ ПОССОВЕТ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 июня  2020  г.                                               № 50-п

рп. Усть-Абакан

О внесении изменений в

постановление от 26.05.2020 года № 45-п

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 –ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьей 46 Устава муниципального образования Усть-Абаканский поссовет и полученной дополнительной информацией в части планируемых мероприятий на 2021 год по теплоснабжению рп. Усть-Абакан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление от 26.05.2020 года № 45-п «Об актуализации схемы теплоснабжения рп. Усть-Абакан на 2021 год» в п. 1 изменения вносятся в части разделов 1-15 согласно приложения № 1., внести изменения в п. 6.5. Приложения № 1 «Схема теплоснабжения МО Усть-Абаканский поссовет на период до 2028 года (Актуализация на 2020 год)» - 95630151. СТ-ПСТ.000.000. изложить в новой редакции:

«6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей».

Таблица 6.5. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

| № | Описание | Условный диаметр, Ду, мм | Длина участка, м, в 2-х трубном исполнении | Тип прокладки | Год | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы теплоснабжения (реконструкция магистральной тепловой сети от ЦТП № 1 до ТП-3) | 300 | 100 | надземная | 2021 | 7 007,4 |
| 2 | Реконструкция центрального теплового пункта (ЦТП № 1) в рп. Усть-Абакан |  |  |  | 2021-2022 | 14 206,0 |
| 3 | Модернизация центрального теплового пункта (ЦТП № 2) в рп. Усть-Абакан |  |  |  | 2021-2022 | 2 500,0 |
| 4 | Модернизация центральной теплового пункта (ЦТП № 3) в рп. Усть-Абакан |  |  |  | 2021-2022 | 2 500,0 |
| Итого | 26 213,4 |

- в п. 8.5. приложения «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО Усть-Абаканский поссовет на период до 2028 года (актуализации на 2020 год)»- 95630151.СТ-ПСТ.000.000. изложить в новой редакции:

«8.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей».

Таблица 8.5. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

| № | Описание | Условный диаметр, Ду, мм | Длина участка, м, в 2-х трубном исполнении | Тип прокладки | Год | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы теплоснабжения (реконструкция магистральной тепловой сети от ЦТП № 1 до ТП-3) | 300 | 100 | надземная | 2021 | 7 007,4 |
| 2 | Реконструкция центрального теплового пункта (ЦТП № 1) в рп. Усть-Абакан |  |  |  | 2021-2022 | 14 206,0 |
| 3 | Модернизация центрального теплового пункта (ЦТП № 2) в рп. Усть-Абакан |  |  |  | 2021-2022 | 2 500,0 |
| 4 | Модернизация центральной теплового пункта (ЦТП № 3) в рп. Усть-Абакан |  |  |  | 2021-2022 | 2 500,0 |
| Итого | 26213,4 |

- Разместить актуализированную схему теплоснабжения рп. Усть-Абакан на официальном сайте администрации Усть-Абаканского поссовета.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Абаканские известия».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава

Усть-Абаканского поссовета                                                    Н.В. Леонченко