РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАКАС  РЕСПУБЛИКАНЫН                           РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТİРİ				            АДМИНИСТРАЦИЯ

РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ	      УСТЬ-АБАКАНСКИЙ ПОССОВЕТ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «14» октября  2020 г.                                     № 100/1-п

рп. Усть-Абакан

Об актуализации схемы водоотведения

рп. Усть-Абакан на 2021 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Провести актуализацию «Схемы водоотведения рп. Усть-Абакан до 2024 года» и внести следующие изменения:

- страница 10-  добавить таблицу № 3.1.

Глава

Усть-Абаканского поссовета                                                             Н.В. Леонченко

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Усть-Абаканского поссовета № 100/1-п от 14.10.2021

таблица 3.1

Общая характеристика очистных сооружений и сетей водоотведения

рп. Усть-Абакан

| Показатель | Единица измерения | Поселение |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения |
| Количество очистных сооружений | шт. | - |
| Суммарная мощность очистных сооружений | м3/ч | - |
| из общей мощности очистных сооружений имеют резервное оборудование | м3/ч | - |
| Количество очистных сооружений, выработавших ресурс | шт. | - |
| Суммарная мощность очистных сооружений, выработавших ресурс (подлежат замене) | м3/ч | - |
| Физический износ | % | - |
| Остаточная балансовая стоимость | млн. руб. | - |
| 2.Сети водоотведения |
| Общая протяженность сетей водоотведения | км. | 28,5 |
| из них диаметром до 200 мм | км. | 28.442 |
| св. 200 до 400 мм | км. | 0.058 |
| св.400 до 600 мм | км. | - |
| св. 600 мм | км. | - |
| Физический износ | % | - |
| из общей протяженности сетей водоснабжения находятся в эксплуатации, лет | км. | - |
| до 10 | км. | 0,27 |
| до 15 | км. | - |
| до 20 | км. | - |
| более 20 | км. | 28,23 |
| из общей протяженности сетей водоснабжения ветхие (подлежат замене) | км. | 6,41 |
| выполнены с пенополиуретановой термоизоляцией |  |  |
| Количество повреждений сетей водоснабжения за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в расчете на 100 км сетей водоснабжения | повреждений/100 км | 14 |
| Количество насосных станций | шт. | 8 |
| Количество потребителей | шт. | 228 |
| Отведение сточных вод | тыс. м3/год | 246,6 |
| Остаточная балансовая стоимость | млн. руб. | 19,983 |