РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ		   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН                     РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТİРİ		             	 АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЎДİСТİН АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ	           УСТЬ-АБАКАНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.06.2023 года                                             № 83/1-п

рп. Усть-Абакан

Об утверждении системы мониторинга

состояния систем теплоснабжения на

территории МО Усть-Абаканский поссовет

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Ростехнадзора от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», Уставом муниципального образования Усть-Абаканский поссовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Усть-Абаканского поссовета (далее Система) (приложение к настоящему Постановлению).

- Администрация Усть-Абаканского поссовета совместно с представителями ООО Филиала АО «Абаканская ТЭЦ» (по согласованию) проводить анализ базы данных мониторинга в  соответствии с утвержденной Системой.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию (опубликованию), размещению на официальном сайте администрации Усть-Абаканского поссовета.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на Когаленка В.П.

Глава Усть-Абаканского поссовета		   			   Н.В.Леонченко

Приложение

Утверждено

Постановлением администрации

Усть-Абаканского поссовета

Усть-Абаканского района

Республики Хакасия

от «30» июня 2023 г. № 83/1-п

Система

мониторинга состояния систем теплоснабжения

на территории Усть-Абаканского поссовета

1. Общие положения.

1.1. Настоящая система мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Усть-Абаканского поссовета определяет взаимодействие теплоснабжающих организаций при создании и функционировании системы мониторинга состояния систем теплоснабжения рп. Усть-Абакан.

1.2. Целями создания и функционирования системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Усть-Абаканского поссовета (далее- Система мониторинга) является совершенствование, развитие, повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и снижению среднесуточного объема подпиточной воды на  источниках.

1.3. Мониторинг состояния систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации тепловых сетей.

2. Основные задачи Системы мониторинга.

2.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на  них ремонтных работ.

2.2. Оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на тепловых сетях и источниках.

2.3. Эффективное планирование финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях и источниках.

3. Функционирование Систем мониторинга.

3.1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

3.2. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности Систем мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации.

3.3. на муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности Системы мониторинга осуществляет администрация Усть-Абаканского поссовета совместно с представителями АО «Абаканская ТЭЦ».

4. Сбор и систематизация информации.

4.1. система сбора данных мониторинга объединяет все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории рп. Усть-Абакан. В систему сбора данных вносятся данные об объемах выработки тепловой энергии, уровень загрузки мощностей теплоисточников, уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии, обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства, аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей), доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности), инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения, уровень платежей потребителей, уровень рентабельности, данные по проведенным ремонтам.

4.2. Основными источниками получения информации является теплоснабжающая организация и АО «Абаканская ТЭЦ».

4.3. Теплоснабжающая организация, расположенная на территории рп. Усть-Абакан организовывает функционирование системы мониторинга объектов теплоснабжения и обеспечивает ежемесячное предоставление данных по форме (приложение к Системе мониторинга) в администрацию Усть-Абаканского поссовета.

4.4. Сбор данных о выполнении теплоснабжающей организацией плана по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей и аварийности на магистральных и разводящих тепловых сетях осуществляется ежемесячно.

4.5. В срок до 10 октября в администрацию Усть-Абаканского поссовета теплоснабжающей организацией направляется сводная годовая база данных мониторинга и годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей.

5. Анализ информации и формирование рекомендаций.

5.1.  Система анализа и выдачи информации о тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых надежных исходя из заданного объема финансирования.

Источниками информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которые применяются как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей, и результаты инженерных измерений.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

5.2. Анализ информации об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения осуществляется администрацией Усть-Абаканского поссовета совместно с теплоснабжающей организацией.

5.3. На основании анализа базы данных принимается соответствующее решение о корректировке ремонтных программ на следующий ремонтный период.

Приложение

к Системе мониторинга состояния

систем  теплоснабжения на территории

Усть-Абаканского поссовета

Форма

электронного документа о состоянии расположенных

на территории  Усть-Абаканского поссовета объектов

коммунальной и инженерной инфраструктуры

отчетный период: _____________ (месяц) _______________ 20 ____ года

дата формирования: «____» ____________ 20 ______ года

Сведения об организации, заполняющей документ:

наименование организации _______________________________________________

ОГРН _________________________________________________________________

КПП __________________________________________________________________

ИНН __________________________________________________________________

ФИО и контакты лица, ответственного за формирование документа

_______________________________________________________________________

№ _____________________________________________________________________

п/п ____________________________________________________________________

наименование ___________________________________________________________

единицы измерения ______________________________________________________

информация ____________________________________________________________

1.Количество эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры

_______________________________________________________________________

1.1. Котельных всего, в том числе:

1.1.1. на твердом топливе _________________________________________________

1.2. подкачивающих станций ______________________________________________

1.3. прочих объектов _____________________________________________________

1.4. объемы выработки тепловой энергии ____________________________________

1.5.объем полезного отпуска тепловой энергии _______________________________

1.6. подключенная нагрузка новых потребителей на отчетный период _______________________________________________________________________

1.6.1. наименование организации __________________________________________

1.6.2. подключенная нагрузка _____________________________________________

2. Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения

_______________________________________________________________________

2.1. общая протяженность сетей, в том числе:________________________________

2.1.1. магистральные тепловые сети (в двухтрубном исполнении)_______________

2.1.2. разводящие тепловые сети (в двухтрубном исполнении) __________________

2.1.3.бесхозяйные тепловые сети (в двухтрубном исполнении) __________________

2.2. износ сетей _________________________________________________________

3. сведения об установленной мощности и присоединенной нагрузке к объектам коммунальной инфраструктуры ____________________________________________

3.1. наименование объекта ________________________________________________

3.1.1. установленная мощность ____________________________________________

3.1.2. присоединенная нагрузка, в том числе:________________________________

3.1.2.1. промышленность__________________________________________________

3.1.2.2. социальная сфера _________________________________________________

3.1.2.3. население (включая управляющие организации, ТСЖ, ЖСК)

_______________________________________________________________________

3.1.3. запасы резервного топлива на отчетный период_________________________

3.1.3.1. % от нормативного запаса резервного топлива ________________________

3.2. наименование объекта ________________________________________________

3.2.1. установленная мощность ____________________________________________

3.2.2. присоединенная нагрузка, в том числе _________________________________

3.2.2.1. промышленность__________________________________________________

3.2.2.2. социальная сфера _________________________________________________

3.2.2.3. население (включая управляющие организации)

_______________________________________________________________________

3.2.3. запасы резервного топлива на отчетный период _________________________

3.2.3.1. % нормативного запаса резервного топлива ___________________________

4. сведения о производственной деятельности содержании объектов коммунальной инфраструктуры _________________________________________________________

4.1. аварийные ситуации за отчетный период ________________________________

4.2. выявлено повреждений за отчетный период, из них _______________________________________________________________________

4.2.1. на магистральных тепловых сетях_____________________________________

4.2.2. на разводящих тепловых сетях _______________________________________

4.3. число повреждений на 1 км тепловой сети _______________________________

4.4. объем потерь в сетях _________________________________________________

4.5. сети, нуждающиеся в замене (в %) ______________________________________

4.5.1 диаметр сетей ______________________________________________________

4.6. сети, нуждающиеся в замене (в %) ______________________________________

4.7. заменено сетей на отчетный период (в двухтрубном исполнении )____________

4.7.1. магистральных _____________________________________________________

4.7.1.1. % от общего плана ________________________________________________

4.7.2. разводящие ________________________________________________________

4.7.2.1. % от общего плана_________________________________________________

4.8. заменено в рамках реконструкции ______________________________________

5. задолженность за предоставленные коммунальные услуги ___________________

5.1. задолженность населения на отчетный период ____________________________

5.1.1. жилищные организации _____________________________________________

5.2. промышленность за отчетный период ___________________________________

5.3. прочие _____________________________________________________________